Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды Чувашии

Юридический адрес: 428020,  г.Чебоксары, Базовый проезд, д.22а. Тел.: (8352) 63-78-58, 63-79-01.

Аттестат аккредитации Федерального  агентства по техническому регулированию и метрологии в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля САРК RU.0001.442135 действителен до 30.11.2014 г.

служебного 
пользования

ИНФОРМАЦИЯ

о работе ГУ "Чувашский республиканский радиологический центр" Минприроды 
Чувашии по радиоэкологическому 
мониторингу территории Чувашской 
Республики за 2009 год

Чебоксары
2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Мониторинг окружающей среды	3

1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)	3

1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий	3

1.3. Радиологический мониторинг воды	4

1.3.1. Определение радона в воде	5

1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды	5

1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды	7

1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды	7

1.3.5. Радиохимические исследования проб воды	7

1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды	8

1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков	9

1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства	10

2. Радиационная экспертиза	12

2.1. Исследование строительных материалов	12

2.2. Исследование продукции лесного хозяйства	12

2.3. Радиологическое обследование помещений	12

2.4. Исследование продуктов питания	13

3. Индивидуальная дозиметрия	13

4. Радиационно-гигиенический паспорт республики	13

5. Участие в мероприятиях ГО	14

6. Образовательная деятельность	14

7. Контроль рентгеновских аппаратов и средств защиты	14

8. Заключения и выводы	14

Литература	15

# ВВЕДЕНИЕ

Государственное учреждение «Чувашский республиканский радиологический центр» Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики (далее - ЧРРЦ), созданный 17 сентября 1992 года, осуществляет централизацию и координацию радиологических исследований на территории Чувашской Республики. Основной задачей ЧРРЦ является проведение на современном научно-техническом, методическом уровне комплекса радиологических исследований различных объектов внешней среды. Персонал центра имеет необходимую квалификацию и опыт работы в области радиологических исследований. ЧРРЦ оснащен необходимыми средствами измерений и вспомогательным оборудованием, обеспечен нормативными и методическими документами. В ЧРРЦ имеются отделы: радиохимический, радиобиологический, радиофизический, метрологический.

ЧРРЦ аккредитован Федеральным  агентством по техническому регулированию и метрологии как Лаборатория радиационного контроля, имеющая право проводить радиационные измерения следующих объектов для целей сертификации в соответствии с областью аккредитации:

- Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Питьевая вода, столовые минеральные воды промышленного разлива.

- Продовольственное сырье и пищевые продукты.

- Объекты ветнадзора и продукты их переработки. Сырье животного происхождения.

- Лесопромышленная продукция.

- Фосфорные удобрения и мелиоранты.

- Строительные материалы и минеральное сырье естественного и искусственного происхождения. Строительные изделия. Строительные материалы, являющиеся побочным продуктом промышленности. Отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов и изделий. Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.

- Территории жилой и промышленной зон. Территории участков застройки. Почва (грунт).

- Здания, помещения производственного, общественного и жилого назначения.

- Воздух рабочей зоны, жилых и служебных помещений.

- Контролируемые объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением (рабочие поверхности, кожа, спецодежда, средства индивидуальной защиты, транспорт).

- Твердые строительные, промышленные и другие отходы. Металлолом.

- Персонал, население.

- Объекты внешней окружающей среды: приземный атмосферный воздух, выпадения (осадки), почва, растительность, вода.

- Металлолом и металлоизделия.

- Рентгеновские аппараты.

- Средства защиты от  рентгеновского излучения.

С начала 2009 года ЧРРЦ проделана работа по контролю  за радиационной обстановкой на территории Чувашской Республики, включавшая в себя следующие направления: ежедневное измерение мощности эквивалентной дозы; определение загрязненности почвы сельскохозяйственных угодий техногенными радионуклидами; радиологический мониторинг воды питьевой и открытых водоемов; измерение радиоактивных веществ в атмосферных осадках; радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства; радиационная экспертиза строительных материалов, древесины и изделий из нее, продукции сельского хозяйства, продуктов питания; индивидуальная дозиметрия персонала предприятий и организаций; обследование помещений; участие в мероприятиях гражданской обороны Чувашской Республики. Полученные результаты измерений используются для ежегодного составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 сентября 1998 №266 и совместного приказа Минздрава, Госатомнадзора и Госкомэкологии России от 21.06.1999 г. №240/65/289.

# 1. Мониторинг окружающей среды

## 1.1. Контроль за мощностью эквивалентной дозы (МЭД)

Контроль за МЭД осуществлялся ежедневно на территории ЧРРЦ и в районах Чувашской Республики во время отбора проб. Для измерения использовались приборы ДРГ-01Т, МКС-01Р, ДКС-АТ1123, СРП-88. Резких изменений МЭД в течение года не зафиксировано. Значения МЭД находятся в пределах 0,10 – 0,15 мкЗв/ч (10 – 15 мкР/ч) в зависимости от типа почв и содержания в них природных и техногенных радионуклидов. Очередная метрологическая поверка дозиметрических приборов была проведена в сентябре 2009 г.

## 1.2. Радиологический мониторинг почвы сельскохозяйственных угодий

В течение 2009 года отбирались пробы почвы на территории районов для составления радиационно-гигиенического паспорта Чувашской Республики. Отобранные пробы измельчались, высушивались и поступали в радиофизическую лабораторию для гамма-спектрометрических исследований. Измерения проводились на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором. Всего в 2009 г. исследовано 209 проб почвы, обобщенные результаты измерений которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Среднее удельное содержание радионуклидов в почвах, А ± , Бк/кг

| Район | Калий-40 |  | Радий-226 |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | ±  | А | ±  | А | ±  | А | ±  |  |
| Алатырский | 368,5 | 40 | 15,8 | 3,3 | 21,6 | 4,3 | 9,6 | 2,3 | 11 |
| Аликовский | 356 | 65 | 14,8 | 7,7 | 26,2 | 8,7 | 12,3 | 2,1 | 7 |
| Батыревский | 336 | 39 | 14,1 | 2,7 | 15,6 | 2,4 | 8,3 | 2,1 | 12 |
| Вурнарский | 485 | 71 | 15,8 | 5,9 | 29,3 | 5,6 | 12,3 | 6,6 | 10 |
| г. Чебоксары | 190 | 41 | 11,0 | 3,3 | 11,6 | 2,8 | 6,2 | 1,0 | 7 |
| Ибресинский | 346 | 163 | 16,1 | 8,0 | 24,9 | 9,6 | 12,9 | 1,6 | 12 |
| Канашский | 382 | 48 | 18,0 | 4,2 | 27,6 | 6,5 | 9,4 | 4,5 | 12 |
| Козловский | 367 | 74 | 12,8 | 4,2 | 42,2 | 4,5 | 5,9 | 1,5 | 11 |
| Комсомольский | 335 | 43 | 13,2 | 2,8 | 19,0 | 2,4 | 6,3 | 1,4 | 8 |
| Красноармейский | 434 | 57 | 15,8 | 4,8 | 24,9 | 4,7 | 4,4 | 1,4 | 10 |
| Красночетайский | 424 | 52 | 19,4 | 6,0 | 18,8 | 5,5 | 3,2 | 0,8 | 12 |
| Марпосадский | 403 | 73 | 17,8 | 5,6 | 19,4 | 3,6 | 7,9 | 1,3 | 19 |
| Моргаушский | 617 | 49 | 29,0 | 7,5 | 29,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2 |
| Порецкий | 376 | 46 | 20,3 | 4,9 | 25,6 | 4,2 | 4,8 | 1,4 | 9 |
| Урмарский | 417 | 39 | 14,5 | 5,5 | 18,2 | 3,2 | 6,1 | 1,1 | 8 |
| Цивильский | 385 | 51 | 13,5 | 4,1 | 20,2 | 4,2 | 9,6 | 1,8 | 9 |
| Шемуршинский | 258 | 37 | 11,6 | 3,6 | 10,5 | 4,9 | 28,5 | 6,5 | 8 |
| Шумерлинский | 332 | 42 | 14,6 | 4,5 | 20,5 | 3,3 | 9,9 | 1,7 | 11 |
| Ядринский | 375 | 56 | 16,5 | 5,9 | 21,9 | 5,1 | 6,8 | 2,8 | 11 |
| Яльчикский | 388 | 41 | 15,5 | 2,4 | 19,7 | 2,9 | 5,8 | 1,0 | 10 |
| Янтиковский | 439 | 42 | 19,0 | 3,8 | 22,4 | 3,6 | 6,1 | 1,3 | 10 |
| Среднее | 382 | 56 | 16,1 | 4,8 | 22,3 | 4,5 | 8,5 | 2,2 | 209 |

Наиболее важным является содержание техногенного изотопа цезий-137, который создал радиоактивное загрязнение территории республики, особенно в южных районах, в результате аварии на Чернобыльской АЭС. По результатам радиологических исследований в 2009 году среднее содержание изотопа цезий-137 на территории Чувашской Республики составляет 8,5 Бк/кг или 2,55 кБк/м2. Максимальное значение активности отмечается в пробе почве, отобранной севернее с. Трех-Балтаево Шемуршинского района (83±7 Бк/кг).

Содержание изотопа цезий-137 в почвах постепенно снижается с 1986 года в результате естественного радиоактивного распада цезия-137 и миграции его атомов по биологическим цепочкам, а также в результате хозяйственной деятельности человека. Изотопы калий-40, радий-226, торий-232 являются природными, их содержание в пробах зависит от типа почвы, от объема внесенных минеральных удобрений. При внесении фосфорных удобрений увеличивается содержание радия-226 в почве за счет его наличия в самих удобрениях; при внесении калийных удобрений увеличивается содержание в почве изотопа калия-40

## 1.3. Радиологический мониторинг воды

В течение года проводилось исследование проб питьевой воды на территории Чувашской Республики. Определялись активность радона-222, полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228, урана-234, урана-238,  суммарная альфа- и бета-активность, проводились гамма-спектрометрические и бета-спектрометрические исследования. Удельное содержание радионуклидов регламентируется нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 [16] и НРБ-99/2009 [6].

### 1.3.1. Определение радона в воде

Всего по республике в 2009 году отобрано и исследовано на радон 256 проб питьевой воды. Уровень вмешательства (УВRn) для радона-222 составляет 60 Бк/л [6, 7]. Измерения активности радона-222 проведены на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором ORTEC, свидетельство о поверке №24210.9М120 от 20.10.09 выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".

Средняя концентрация радона в воде скважин и колодцев на территории Чувашской Республики составляет 11,0 Бк/л. Максимальная концентрация радона в воде зарегистрирована в колодце д. Новые Котяки Батыревского района (АRn=16417 Бк/л). Аномалия в данном населенном пункте сохраняется уже на протяжении ряда лет. Население воду из колодцев с содержанием радона-222 выше УВRn не использует для питьевых целей.

Таблица 2

Удельная активность радона-222 в воде, Бк/л

| Район | Количество проб | Средняя | Максимальная |
| --- | --- | --- | --- |
| Алатырский | 11 | 8,0 | 13 |
| Аликовский | 11 | 5,8 | 12 |
| Батыревский | 13 | 26,9 | 164 |
| Вурнарский | 11 | 5,3 | 18 |
| г. Новочебоксарск | 1 | 2,0 | 2 |
| г. Чебоксары | 21 | 13,2 | 41 |
| Ибресинский | 3 | 6,0 | 12 |
| Канашский | 6 | 15,5 | 30 |
| Козловский | 8 | 9,1 | 22 |
| Комсомольский | 12 | 6,3 | 12 |
| Красноармейский | 11 | 15,0 | 21 |
| Красночетайский | 7 | 13,7 | 20 |
| Моргаушский | 14 | 5,9 | 16 |
| Морпасадский | 22 | 8,3 | 19 |
| Порецкий | 12 | 7,4 | 12 |
| Урмарский | 10 | 4,7 | 12 |
| Цивильский | 12 | 14,4 | 23 |
| Чебоксарский | 20 | 12,1 | 24 |
| Шемуршинский | 11 | 6,4 | 12 |
| Шумерлинский | 17 | 7,2 | 17 |
| Ядринский | 4 | 11,5 | 14 |
| Яльчикский | 10 | 9,9 | 15 |
| Янтиковский | 9 | 7,1 | 12 |
| Общий итог | 256 | 10,0 | 164 |

### 1.3.2. Измерение суммарной альфа- и бета- активности воды

Всего в 2009 году отобрано и исследовано на суммарную альфа- и бета-активность 160 проб воды. Для определения данных показателей использовалась "Методика измерения суммарной альфа- и бета- активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000". Методика основана на концентрировании радионуклидов из объема водной пробы (1-2 л) методом упаривания до сухого остатка [11], измерение скорости счета альфа- и бета- излучения полученного остатка с помощью радиометра, сопоставлении со скоростью счета от образца сравнения с аттестованными значениями активности и расчете суммарной альфа- и бета- активности пробы. Методика предназначена для оценки содержания суммы естественных и техногенных радионуклидов в водах и сравнения полученного результата с контрольными уровнями для питьевой воды (КУ) согласно [5, 16] - 0,1 Бк/л для альфа-излучающих радионуклидов и 1 Бк/л для бета-излучающих радионуклидов. Для уменьшения влияния дочерних продуктов распада (ДПР) радона-222 измерения проводились через 3-10 часов после прокаливания счетных образцов. С 01.09.2009 г. в соответствии с НРБ-99/2009 контрольный уровень для суммарной альфа-активности установлен на уровне 0,2 Бк/л.

Таблица 3

Средние значения суммарной альфа- и бета- активности в питьевой воде, Бк/л.

| Район | Кол-во проб | Альфа | Бета |
| --- | --- | --- | --- |
| Алатырский | 7 | 0,03 | 0,42 |
| Аликовский | 7 | 0,04 | 0,09 |
| Батыревский | 4 | 0,06 | 0,19 |
| Вурнарский | 5 | 0,08 | 0,04 |
| г.Чебоксары | 35 | 0,03 | 0,12 |
| Ибресинский | 6 | 0,05 | 0,17 |
| Канашский | 8 | 0,02 | 0,09 |
| Козловский | 1 | 0,02 | 0,07 |
| Комсомольский | 5 | 0,01 | 0,25 |
| Красноармейский | 5 | 0,01 | 0,12 |
| Моргаушский | 1 | 0,01 | 0,26 |
| Порецкий | 6 | 0,01 | 0,55 |
| Урмарский | 1 | 0,01 | 0,10 |
| Цивильский | 6 | 0,09 | 0,13 |
| Чебоксарский | 29 | 0,07 | 0,18 |
| Шемуршинский | 3 | 0,01 | 0,21 |
| Шумерлинский | 16 | 0,05 | 0,26 |
| Ядринский | 12 | 0,01 | 0,18 |
| Янтиковский | 3 | 0,03 | 0,10 |
| Среднее | 160 | 0,04 | 0,19 |

Измерение альфа- и бета- излучения от счетных образцов в радиометре УМФ-2000 выполнялись одновременно. Свидетельство о поверке радиометра УМФ-2000 от 20.10.2009 №42030.9М123 выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".

Средние значения по Чувашской Республике: суммарная альфа-активность в воде – 0,04 Бк/л, суммарная бета-активность в воде – 0,19 Бк/л.

Максимальное значение альфа-активности (0,8 Бк/л) зафиксировано в роднике восточнее полигона захоронения бытовых отходов «Пихтулино» г.Чебоксары.

В конце 2009 года приобретена  методика «Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения» [21]. Методика позволяет измерять суммарную альфа-активность при минерализации до 5 г/л с приемлемой погрешностью, что актуально для нашей республики, т.к. заметная часть питьевых вод имеют минерализацию выше 1 г/л, поэтому требуется применение радиохимической методики измерения суммарной альфа- и бета-активности.

### 1.3.3. Бета-спектрометрические исследования проб воды

Для 2 проб питьевой воды и 34 проб воды открытых водоемов проведены бета-спектрометрические исследования на сцинтиляционном бета-спектрометре «Прогресс» №9429-Б, свидетельство о поверке №42210.9М133 от 03.11.2009 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ". Содержание техногенного радионуклида стронций-90 значительно ниже уровня вмешательства по НРБ-99/2009 (УВSr-90 = 4,9 Бк/л) и не превышает нижнего предела измерения бета-спектрометра (0,5 Бк/л).

### 1.3.4. Гамма-спектрометрические исследования проб воды

Для 256 проб питьевой воды проведены гамма-спектрометрические исследования на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором ORTEC.  Содержание техногенных радионуклидов (цезий-137 и т.п.) в воде оказалось ниже предела обнаружения гамма-спектрометра (2 Бк/л). УВCs-137=11 Бк/л [6].

УВTh-232=0,6 Бк/л [6] меньше предела обнаружения гамма-спектрометра, поэтому для определения этого изотопа требуется применение сложных методик радиохимического выделения и дорогостоящих альфа-спектрометрических исследований.

Типичные значения удельной активности радионуклидов в воде для средней полосы европейской части России находятся в следующих пределах:

- для тория-232: в реках 4*10-5 – 4*10-4 Бк/л, в озерах 8*10-5 – 4*10-4 Бк/л, в подземных водах 2*10-4 – 1,8 Бк/л;

- для цезия-137: в реках 0,007 – 0,07 Бк/л, в озерах 0,01 – 0,10 Бк/л.

### 1.3.5. Радиохимические исследования проб воды

В 2009 году проводились радиохимические измерения в воде изотопов свинца-210, полония-210, радия-226, радия-228, урана-234, урана-238 в пробах с повышенной суммарной альфа- и бета-активностью проб, а также по заказам сторонних организаций.

В течение года проведен анализ 20 проб на содержание полония-210 и свинца-210, 23 пробы на содержание радия-226 и радия-228. УВi  для полония-210, свинца-210, радия-226, радия-228  в питьевой воде установлен в Приложении 2а к НРБ-99/2009 [6] на уровне 0.11, 0.20, 0.49, 0.20 Бк/л соответственно.

#### 1.3.5.1 Свинец-210 и полоний-210 в воде

В основе методики лежит способность полония и висмута электрохимически осаждаться на поверхности нержавеющей стали. Висмут-210 является продуктом распада свинца-210. Измерения проводятся через 10-30 часов после осаждения на диск.

В большинстве проб содержание этих природных радионуклидов значительно ниже уровней вмешательства: УВPo-210=0,11 Бк/л, УВPb-210=0,2 Бк/л. Всего было проведено измерение удельной активности полония-210 и свинца-210 в 20 пробах питьевой воды: 4 – в колодцах, 3 – в родниках, 13 – в скважинах. Содержание радионуклидов не превышало нижнего предела измерения, кроме нескольких проб. Превышение УВPo-210 обнаружено в двух родниках:

1) восточнее полигона захоронения бытовых отходов «Пихтулино» г.Чебоксары (не используется для питьевых целей) – 0,32±0,16 Бк/л;

2) рядом с собором в г.Новочебоксарске – 0,15±0,07 Бк/л.

#### 1.3.5.2 Изотопы радий-226 и радий-228 в воде

Методика основана на соосаждении солей радия совместно с солями бария из проб природных вод. Измерения альфа- и бета-активности выделенных препаратов проводятся двукратно в течение двух недель, затем активности изотопов радия рассчитываются программой, поставляемой совместно с методикой радиохимического выделения.

По результатам измерений 20 проб удельная активность радия-226 и радия-228 в питьевой воды не превышает нижнего предела измерений применяемой методики - 0,05 Бк/л. Максимальное значение удельной активности радия-228 обнаружено  в одной пробе воды из родника в Ботаническом саду г.Чебоксары – 0,09±0,04 Бк/л.

### 1.3.6. Альфа-спектрометрические исследования проб воды

В 2009 году проводились альфа-спектрометрические исследования поверхностных и подземных природных вод на всей территории Чувашской Республики. Всего было отобрано 13 пробы воды общим объемом около 275 л. При этом определялась удельная активность (А) изотопов урана-234 и урана-238 в Бк/л, а также концентрация (Сu) урана-238 в мкг/л. Измерения проводились по методике "Альфа - спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах" [1]. Данная методика предусматривает предварительную радиохимическую подготовку проб, включающую в себя концентрирование урана из анализируемых проб, отделение мешающих альфа-излучателей, приготовление электролитическим способом препаратов для измерения на альфа-спектрометре. В качестве альфа-спектрометра использовалась импульсная ионизационная камера, заполненная чистой газовой смесью аргона с метаном (в соотношении 10:1) под давлением 1 атм. (100 кПа). Набор спектра и его обработка проводились на компьютере со встроенной платой аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Свидетельство о метрологической поверке на альфа-спектрометрический комплекс №42210.9М121 от 20.10.2009 г. выдано ФГУП "ВНИИФТРИ".

Таблица 4

Концентрация и удельная активность изотопов урана в природных водах

| Тип водопункта | Район | Количество проб | Сu, мкг/л | Активность 238U, Бк/л |  | Активность 234U, Бк/л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средняя | Максимальная | Средняя | Максимальная |
| река |  | 3 | 1,6 | 0,020 | 0,047 | 0,028 | 0,067 |
|  | Канашский | 1 | 3,8 | 0,047 | 0,047 | 0,067 | 0,067 |
|  | Новочебоксарск | 1 | 0,8 | 0,010 | 0,010 | 0,012 | 0,012 |
|  | Чебоксары | 1 | 0,4 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
| родник |  | 1 | 59 | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 0,93 |
|  | Чебоксарский | 1 | 59 | 0,73 | 0,73 | 0,93 | 0,93 |
| скважина |  | 9 | 3,4 | 0,042 | 0,122 | 0,062 | 0,169 |
|  | Аликовский | 1 | 0,3 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,007 |
|  | Вурнарский | 1 | 1,0 | 0,013 | 0,013 | 0,014 | 0,014 |
|  | Канашский | 1 | 2,5 | 0,030 | 0,030 | 0,039 | 0,039 |
|  | Чебоксарский | 1 | 9,9 | 0,122 | 0,122 | 0,167 | 0,167 |
|  | Чебоксары | 3 | 5,3 | 0,065 | 0,117 | 0,103 | 0,169 |
|  | Шумерля | 2 | 0,6 | 0,007 | 0,011 | 0,012 | 0,014 |
| ОбВсего |  | 13 | 7,3 | 0,090 | 0,732 | 0,121 | 0,928 |

Максимальная удельная активность изотопа урана-238 – 0,73 Бк/л, урана-234 – 0,93 Бк/л, что ниже УВ, равного 3,0 Бк/л и 2,8 Бк/л соответственно.

Необходимо отметить, что отношение активностей изотопов урана-234 к урану-238 изменяется в пределах 1–10, поэтому, если удельная активность урана-238 будет несколько ниже допустимого значения, то содержание урана-234 может оказаться выше уровня вмешательства (УВi), на что часто указывают специалисты Всероссийского института минерального сырья (ВИМС, г.Москва) [2]. Поэтому только с помощью альфа-спектрометрического метода можно достоверно определить содержание урана-234 в воде и по результатам измерения сделать вывод о соответствии воды нормам НРБ-99/2009 [6].

## 1.4. Радиоэкологический мониторинг атмосферных осадков

На территории ЧРРЦ ежемесячно отбирались пробы атмосферных осадков, в которых после прокаливания определялись следующие радиоактивные элементы:

- гамма-спектрометрическим методом: калий-40, радий-226, торий-232, бериллий-7;

- радиометрическим: суммарная альфа- и бета-активность.

- бета-спектрометрическим методом: калий-40, стронций-90; суммарная бета-активность;

- радиохимическими методами: цезий-137, стронций-90, свинец-210.

По данным исследований выявлено, что основной вклад в активность атмосферных осадков вносят следующие радионуклиды:

- бериллий-7 (7Be, T1/2 = 53,3 сут.), образующийся в атмосфере под действием космического излучения и солнечной радиации,

- свинец-210 (210Pb, T1/2 = 21,8 лет), который является относительно долгоживущим членом естественного семейства урана-238 и образуется, в основном, из радона-222, вышедшего из земли и рассеянного в атмосфере.

- калий-40 (40К, , T1/2 = 1,26*109 лет), присутствующий повсеместно в биосфере.

В летние месяцы содержание всех радионуклидов в осадках повышается, что обусловлено пылеобразованием, выделением радона-222 из почвы, а также периодическим повышением уровня солнечной радиации. Основной вклад по данным 2009 года в суммарную активность радионуклидов в атмосферных осадках вносили: свинец-210 (37,8%), калий-40 (31%), бериллия-7 (29,1%).

Вклад техногенных радионуклидов в общую активность атмосферных осадков  незначителен (не более 1,4%) и не превышает 0,7 Бк/м2 в год для цезия-137 и стронция-90.

Таблица 5

Содержание радионуклидов в атмосферных осадках за 2009 год, Бк/м2

| Месяц | Суммарная альфа-активность | Радиохимические исследования |  |  |  | Бета- спектрометрия | Гамма- спектрометрия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Суммарная бета-активность | 90Sr | 137Cs | 210Pb | 40К | 7Be |
| декабрь 2008 г. | 0,02 | 0,3 | 0,026 | 0,026 | 0,085 | 0,03 |  |
| январь | 0,91 | 2,7 | 0,030 | 0,037 | 2,871 | 0,32 |  |
| февраль | 0,16 | 2,7 | 0,067 | 0,048 | 2,579 | 0,48 | 7 |
| март | 0,03 | 0,6 | 0,030 | 0,058 | 0,218 | 1,62 |  |
| апрель | 0,85 | 2,0 | 0,030 | 0,019 | 1,129 | 1,3 |  |
| май | 0,46 | 2,4 | 0,107 | 0,030 | 2,057 | 1,9 | 7 |
| июнь | 2,35 | 3,7 | 0,052 | 0,019 | 3,767 | 1,62 |  |
| июль | 0,05 | 2,0 | 0,044 | 0,019 | 1,177 | 1,21 |  |
| август | 0,25 | 1,7 | 0,096 | 0,019 | 0,722 | 2,66 |  |
| сентябрь | 0,14 | 1,0 | 0,030 | 0,037 | 0,296 | 1,4 |  |
| октябрь | 0,16 | 3,9 | 0,078 | 0,044 | 2,246 | 2,19 |  |
| ноябрь | 0,02 | 1,1 | 0,059 | 0,033 | 1,058 | 0,17 | 11 |
| Сумма за год | 5,4 | 28,45 | 0,7 | 0,4 | 22,1 | 15,6 | 25 |

Присутствие в атмосферных осадках радионуклида 7Be связано с его образованием под воздействием высокоэнергетической радиации, которая проникает в атмосферу Земли из космического пространства и частично поступает с солнечным ветром [7]. При взаимодействии этой радиации с ядрами атомов, присутствующих в атмосфере, образуются нейтроны, протоны, пионы, каоны (вторичные космические лучи), а также космогенные радионуклиды, такие, как 3H, 7Be, 14C, 22Na, 24Na.

## 1.5. Радиоэкологический мониторинг продукции сельского хозяйства

Пробы продукции сельского хозяйства отбиралась в контрольных пунктах (КП1-КП4). Радиологические исследования проводились радиохимическими методами, при которых определялось:  суммарная бета-активность, содержание изотопов цезия-137, стронция-90, свинца-210, а также содержание стабильного кальция.

Поступившие пробы взвешивались, обугливались, озолялись в муфельной печи при 400С до постоянного веса. После озоления определялась суммарная бета-активность проб из навески 200 мг. Зола взвешивалась, затем в неё добавлялись носители (стабильные изотопы цезия, стронция, иттрия, свинца, лантана) для химического выделения и определения химического выхода. После растворения золы раствор пропускался через ионообменную смолу. Свинец абсорбировался в смоле, откуда он вымывался азотной кислотой, а затем осаждался в виде бихромата свинца. После отделения от свинца соли цезия осаждались в ферроцианидом калия, растворялись в кислоте и препарат выделялся в виде сурьмянойодида цезия. Соли стронция из раствора осаждались в виде оксалата. Активность стронция-90 определялась по дочернему элементу иттрию-90 с граничной энергией бета-излучения 2,3 МэВ. Бета- активность радиохимически выделенных препаратов определялась на приборах ПСО2-4 со счетчиками СБТ-13.

Анализу подвергались:

- продукция растениеводства: зелень, солома, сено, зерно, картофель, свекла;

- продукция животноводства: мясо, молоко, кости;

- компоненты рационов кормления животных: грубые и сочные корма, концентраты, вода и т.д.

Продукция растениеводства отбиралась два раза в течение вегетации. Одновременно в этих же местах отбирались пробы почвы для определения степени перехода радионуклидов по цепям: почва - продукция растениеводства - продукция животноводства. При этом выявлено, что коэффициенты перехода в звене почва - продукция растениеводства зависят от типа почвы. Максимальный переход радионуклидов наблюдается на дерново-подзолистых почвах (КП2), минимальный на черноземах - (КП1, КП4). Также следует отметить тот факт, что хотя содержание стронция-90 в почве примерно в 10 - 20 раз ниже, чем цезия-137, в продукции растениеводства почти во всех пробах концентрация стронция-90 больше, чем цезия-137. Этот факт объясняется тем, что цезий-137 в почвах основном находится в нерастворимом виде в комплексе с железо и алюмогумусовыми соединениями [8], а стронций-90 в основном находится в растворимом виде и ведет себя аналогично кальцию.

Продукция животноводства отбиралась два раза в год: в летний пастбищный и зимний стойловый периоды. Одновременно отбирались компоненты рациона кормления животных для определения степени перехода радиоактивных изотопов по цепи продукция растениеводства - продукция животноводства. В результате многолетних наблюдений выявлено, что по содержанию радиоактивных изотопов объекты сельского хозяйства можно отнести к трем группам:

- с относительно высоким содержанием радионуклидов: грубые корма (сено, солома), кости;

- со средним содержанием радионуклидов: зелень, мясо, зерно, бобовые культуры (луговая зелень обычно содержат больше радиоактивных изотопов);

- с относительно низким содержанием радионуклидов: молоко, корнеплоды.

В настоящее время наблюдается снижение в почве удельной активности радионуклидов, выпавших с осадками после аварии на Чернобыльской АЭС, из-за физического распада, миграции их в более глубокие слои, а также из-за перехода в растения. В растениях радионуклиды остаются до своего полного распада, что приводит к радиоактивному загрязнению древесины и даже целых лесных массивов. Такое явление наблюдается особенно в южных районах Чувашской Республики, подвергшихся наибольшему радиоактивному загрязнению в 1986 году.

В последние годы поголовье сельскохозяйственных животных небольшое, поэтому возникают трудности с отбором проб мяса и костей. В связи с прекращением работы животноводческих ферм в КП2 (КСХП им. Чапаева Шумерлинского района) нами было предложено Центральной научно-производственной ветеринарной радиологической лаборатории изменить контрольный пункт. Ответ с согласием поступил в августе 2009 года. В 2010 году планируем провести отбор проб продукции растениеводства и животноводства из предприятия «Родина» Ядринского района.

Таблица 6

Результаты радиохимического анализа продукции сельского хозяйства, Бк/кг

| Проба | Кол-во проб | Суммарная бета-активность, Бк/кг | Pb-210, Бк/кг | K-40, Бк/кг | Стабильный Ca, г/кг | Sr-90, Бк/кг | Cs-137, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грубые корма | 1 | 290 | 6,9 | 360,0 | 4,4 | 0,36 | 0,26 |
| Зелень | 12 | 153 | 1,4 | 155,4 | 3,0 | 0,37 | 0,11 |
| Зерно | 2 | 119 | 0,6 | 112,7 | 0,6 | 0,14 | 0,08 |
| Концентрат | 3 | 125 | 0,6 | 133,3 | 0,6 | 0,19 | 0,14 |
| Сено | 5 | 570 | 9,8 | 657,5 | 7,5 | 0,76 | 0,29 |
| Молоко | 14 | 46 | 0,03 | 47,1 | 1,3 | 0,04 | 0,03 |
| Мясо | 8 | 72 | 0,09 | 72,8 | 0,1 | 0,07 | 0,08 |
| Сочные корма | 1 | 177 | 1,4 | 136,2 | 3,3 | 0,23 | 0,10 |
| Корнеклубнеплоды | 2 | 91 | 0,1 | 125,7 | 0,4 | 0,06 | 0,04 |
| Вода питьевая | 1 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |  | 0,004 | 0,0007 |
| Вода речная | 1 | 0,7 | 0,1 | 0,21 |  | 0,01 | 0,00 |
| Рыба свежая | 4 | 81 | 0,1 | 73,9 | 11,6 | 0,14 | 0,09 |
| Грибы | 1 | 60 | 0,5 | 79,1 | 0,6 | 0,06 | 0,22 |
| Хлеб | 1 | 49 | 0,2 | 80,9 | 0,8 | 0,05 | 0,09 |
| Кость | 1 | 20 | 1,8 | 29,20 | 75,7 | 1,74 | 0,01 |
| Мох | 1 | 238 | 146,0 | 58,0 | 2,7 | 1,56 | 86,22 |
| Всего | 107 |  |  |  |  |  |  |

Основной вклад в суммарную бета-активность вносит природный изотоп калий-40, который равномерно распределен в биосфере и способен перемещаться в биологических цепочках аналогично стабильному калию (39К).  Результаты исследований показывают, что проб с содержанием контролируемых радионуклидов выше допустимых уровней [17] не обнаружено.

Обращает на себя внимание относительно высокие активности свинца-210 и цезия-137 в пробе моха, отобранного в Шемуршинском районе. Мох является индикаторным объектом, т.е хорошо накапливает радиоактивные вещества. В грибах, отобранных в окрестностях г.Чебоксары, активность цезия обусловлена глобальными выпадениями.

Таблица 7

Результаты измерения удельной активности радионуклидов в продукции 
сельского хозяйства гамма-спектрометрическим методом, А ± , Бк/кг

| Наименование проб | Кол-во проб | Калий-40 |  | Радий-226 (по дочерним продуктам распада) |  | Торий-232 |  | Цезий-137 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | ±  | А | ±  | А | ±  | А | ±  |
| Зерно и зернофураж | 19 | 61,8 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2* | 1* |
| Сырье животного происхождения (казеин) | 318 | 54 | 12 | 5,8 | 2,1 | 4,9 | 2,2 | 2* | 1* |

* - удельная активность цезия-137 не превышает нижнего предела измерений (2 Бк/кг).

# 2. Радиационная экспертиза

## 2.1. Исследование строительных материалов

Строительные материалы исследовались на содержание в них природных радионуклидов в соответствии с требованиями ГОСТ 30108-94 [3] и НРБ-99/2009 по удельной эффективной активности (Аэфф). В течение года исследовано 115 проб стройматериалов (керамзит, отделочные материалы, бетон и др.) По результатам гамма-спектрометрического анализа все исследованные материалы отнесены к I классу (Аэфф< 370 Бк/кг), что позволяет использовать их во всех видах строительства.

Среднее значение Аэфф по исследованным пробам составляет 63,0 Бк/кг. Наибольшее значение Аэфф =223±21,0 Бк/кг выявлено в пробе кирпича Ядринского кирпичного завода.  Следует отметить, что строительные материалы на основе глины (кирпич керамический, керамзит) содержат в себе относительно повышенное количество природных радионуклидов.

Таблица 8

Результаты измерения удельной эффективной активности строительных материалов

| №№ п/п | Наименование строительных материалов | Количество исследованных проб | Средняя Аэфф, Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон | 42 | 41±13 |
| 2 | Камень | 10 | 65±14 |
| 3 | Кирпич керамический | 8 | 182±45 |
| 4 | Раствор строительный | 9 | 28±10 |
| 5 | Железобетонные изделия | 20 | 55±12 |
| 6 | Глина | 11 | 149±22 |
| 7 | Сталь | 2 | 22±8 |
| 8 | Песок | 6 | 47±13 |
| 9 | Известковая мука | 5 | 85±17 |
| 10 | Цемент | 2 | 36±11 |
|  | Общий итог | 115 |  |

## 2.2. Исследование продукции лесного хозяйства

Продукция лесного хозяйства исследовалась на соответствие нормативам СП 2.6.1.759-99 [18] и ГОСТ Р 50801-95 [4]. В течение года на экспертизу поступило 5 проб. Средняя удельная активность радионуклидов: АК-40 = 70±10 Бк/кг, АCs-137 = 1,7±1,7 Бк/кг,           АSr-90 = 1,4±1,4 Бк/кг.

В исследованных пробах содержание изотопов стронция-90 и цезия-137 не превышает действующих допустимых уровней [18] – менее 370 Бк/кг. Вопросу контроля за радиационным загрязнением древесины и изделий из нее до сих пор все еще не уделяется должного внимания, поскольку в лесах все еще сохраняется высокое содержание цезия-137 в почве.

## 2.3. Радиологическое обследование помещений

Проведено радиологическое обследование 371 жилых, общественных и производственных помещений на мощность эквивалентной дозы (МЭД) и содержание радона в воздухе (ЭРОА). Помещений с превышением нормируемых показателей не обнаружено.

## 2.4. Исследование продуктов питания

Продукты питания исследовалась на соответствие СанПиН 2.3.2.1078-01 [17]. Всего было исследовано 710 проб продуктов питания: мясо (57), молоко (529), картофель и корнеклубнеплоды (49), рыба (22), яйца (6), субпродукты (13), мясо птицы (13), прочие продукты (21). Превышение допустимых значений не обнаружено. Основной вклад в радиоактивность продуктов питания вносит естественный радионуклид калий-40. По результатам радиологических исследований продуктов питания содержание техногенных радионуклидов цезия-137 не превышало 2 Бк/кг, стронция-90 – 0,5 Бк/кг, что соответствует нижним пределам измерения гамма- и бета-спектрометра соответственно за время экспозиции 1 час.

Измерение радионуклида цезий-137 проводилось на гамма-спектрометре по методике «МИ 2143-91 Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения   измерений на гамма-спектрометре», утвержденной зам. генерального директора НПО ”ВНИИФТРИ” Ю.И.Брегадзе 28.11.1990 г. Измерение радионуклида стронций-90 проводилось на бета-спектрометре по «Методике измерения активности бета-излучающих радионуклидов в счетных образцах с использованием программного обеспечения ПРОГРЕСС», утвержденной директором ЦМИИ ГП ВНИИФТРИ В.П.Ярына  05.05.1996 г.

# 3. Индивидуальная дозиметрия

В соответствии с ОСПОРБ-99 [10] продолжалась работа по контролю за индивидуальной дозой персонала предприятий и организаций, работающих с источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующими. Всего было выдано 512 термолюминесцентный индивидуальный дозиметр типа ДТЛ-02 для 82 предприятий и учреждений Чувашской Республики. Измерения проводились на приборе КДТ-02М, свидетельство о поверке №41150.9Ф273 от 15 мая 2009 выдано ФГУП «ВНИИФТРИ». В течение года не было зафиксировано превышения установленного по НРБ-99/2009 уровня облучения персонала (20 мЗв в год). Средняя годовая доза облучения персонала составила 1,07 мЗв.

Персонал ЧРРЦ (5 человек), отнесенный к группе А, также проходил индивидуальный дозиметрический контроль. Средняя годовая индивидуальная доза облучения персонала ГУ «Чувашский Республиканский радиологический центр» за 2009 год составила 1,12 мЗв, коллективная доза – 0,0056 чел.-Зв.

# 4. Радиационно-гигиенический паспорт республики

Для составления радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.1998 № 266) отобрано на радиологические исследования с территорий различный районов республики 157 проб почвы, 13 проб воды открытых водоемов и 232 пробы питьевой воды, 66 проб продуктов мяса и мясопродуктов, 498 проб молочных продуктов, 53 пробы картофеля и корнеклубнеплодов, 95 проб строительных материалов. Проведено измерение активностей радионуклидов в отобранных пробах. Обобщенные результаты по группам объектов исследования доведены до администраций районов для составления радиационно-гигиенических паспортов своих территорий. Радиационно-гигиенический паспорт территории Чувашской Республики за 2009 год будет оформлен согласно установленным срокам.

# 5. Участие в мероприятиях ГО

На базе ЧРРЦ создано три аварийно-спасательных формирования - звенья разведки для организации разведывательных работ при чрезвычайных радиационных ситуациях.

# 6. Образовательная деятельность

На основании лицензии на образовательную деятельность серия А №148016 от 06.05.2005 г., выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, в течение года проводилась подготовка специалистов организаций и учреждений по следующим направлениям: 1) производственно-радиационный контроль и радиационная безопасность, 2) радиационный контроль металлолома и металлоизделий, 3) радиационная безопасность, учет, контроль и физическая защита радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Всего в 2009 году было подготовлено  124 специалистов из 43 организаций.

# 7. Контроль рентгеновских аппаратов и средств защиты

В течение года проведена проверка основных эксплуатационных параметров у 45 медицинских рентгеновских аппаратов и контроль свинцового эквивалента ослабления у 96 индивидуальных средств радиационной защиты, используемых в рентгеновских кабинетах.

# 8. Заключения и выводы

По результатам проведенных в 2009 году радиологических исследований можно сделать вывод, что в настоящее время на территории Чувашской Республики наблюдается относительно благополучная радиологическая ситуация, уточнить которую помогут данные из радиационно-гигиенических паспортов территорий районов республики. В продуктах питания местного производства содержание изотопов цезия-137 и стронция-90 значительно ниже допустимых значений [17].

Содержание цезия-137 в почве постепенно снижается. Максимальные активности этого изотопа отмечаются в Шемуршинском районе.

Среднее содержание изотопов цезия-137 в продукции растениеводства снизилось до уровней 1985 года.

Эффективная удельная активность радионуклидов в строительных материалах местного производства не превышает 370 Бк/кг, т.е. все они относятся к первому классу и могут использоваться во всех видах строительства без ограничений [3, 6].

В настоящее время на территории Чувашской Республики работа с радиоактивными веществами большой активности ведется в ФГУП «Чебоксарское производственное объединение  им. В.И.Чапаева», ОАО «Химпром», ГРУЗ «Чувашский республиканский клинический онкологический диспансер». ЧРРЦ ежегодно осуществляет сбор информации о наличии радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в этих организациях и представляет ее в Центральный информационно-аналитический центр государственного учета и контроля РВ и РАО (ЦИАЦ ГУК РВ и РАО, г.Москва).

Директор ЧРРЦ	С.В.Рязанов

Начальник радиобиологического 
отдела ЧРРЦ	А.В.Васильев

# Литература

- Альфа-спектрометрическое определение урана-234 и урана-238 в водах. //Всероссийский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского, М.:1992

- Бахур А.Е. Радиоактивность природных вод //АНРИ. Научно-информационный журнал. Вып.2 (1996/97 г.), С.32-39. М., ГП "ВНИИФТРИ", 1997.

- ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

- ГОСТ Р 50801-95 "Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов".

- СП 2.6.1.758-99 «Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)». Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99.

- СанПиН 2.6.1.2523 – 09. НРБ –99/2009. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от “07” июля 2009 г. №  47.

- Кужевский Б.М. Объект исследований – СОЛНЦЕ // "Наука в России", т.4, 2002, стр 4-11.

- Медведев В.П., Романов Г.Н., Базылев В.В. и др. О влиянии гумуса и аморфных оксидов алюминия и железа на подвижность цезия-137 в почвах //Радиохимия.-1990-№6,-с.113-118.

- Методические указания. Всероссийский центр наблюдения и лабораторного контроля МЧС РФ. М.:1993

- СП 2.6.1.799-99 «Основные  санитарные  правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)». Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 27.12.99 г.

- Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности //НПП "Доза", М.:1997

- Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03.

- МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий: Методические указания».– С.-Петербург: "Любавич", 1998. – 29 с.

- Радиационный контроль питьевой воды. Методические рекомендации. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000. – 17 с.

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ)

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. N 24).

- СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г.) (с изменениями от 31 мая 2002 г.).

- СП 2.6.1.759-99 "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в продукции лесного хозяйства". Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 02.07.99 г.

- СП 2.6.1.798-99 «Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов»

- СП 2.6.1.1292-2003 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения". (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.).

- Суммарная активность альфа- и бета-излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных). Подготовка проб и измерения. Москва. ФГУП «ВИМС». 200916.