##### РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
по состоянию на 2000 год

г.Чебоксары

2001 г.

###### Радиационно-гигиенический паспорт территории 
по состоянию на 2000 год

### Название территории субъекта Российской Федерации – Чувашская Республика.

Число жителей – 1356,1 тыс. человек.

Площадь территории субъекта Российской Федерации – 18343,2 км2.

Телефон администрации (8352) 62-01-71, факс (8352) 62-01-71.

## 1. Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения

дефектоскопия – 40, медицинская рентгенология – 95, медицинская радиология – 1, обучение – 1, геологоразведка – 1, прочие – 20.

## 2. Общая характеристика объектов, использующих источники ионизирующего излучения:

| № п/п | Виды предприятий, использующих ИИИ | Число предприятий | Персонал группы А, чел. | Персонал группы Б, чел. | Всего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные | 40 | 107 | 2 | 109 |
| 2 | Медицинские | 96 | 577 | 4 | 581 |
| 3 | Научные и учебные учреждения | 1 | 5 | нет | 5 |
| 4 | Прочие | 20 | 85 | 16 | 101 |
|  | Всего | 157 | 774 | 22 | 796 |

## 3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды:

3.1. Плотность загрязнения почвы, кБк/м2:

Цезий-137:

минимальная 0,10; 	максимальная 67,70; 	средняя 4,50. 	Всего проб 474.

Стронций-90:

минимальная 0,15; 	максимальная 3,99; 	средняя 0,65. 	Всего проб 110.

## 3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3

3.2.1. Суммарная бета-активность – 0,15 Бк/м3. Всего проб - 6.

### 3.2.2. Средняя эквивалентная равновесная объемная активность радона в жилых и общественных зданиях: 26 Бк/м3.

Превышение гигиенических нормативов не обнаружено.

### 3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых 
водоемов, Бк/л:

| Радионуклид | Количество проб | Мин. | Макс. | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цезий-137 | 38 | 0 | 0,2 | 0,06 |
| Стронций-90 | 16 | 0,002 | 0,013 | 0,006 |

### 3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водоснабжения, Бк/кг:

| Радионуклид | Количество проб | Мин. | Макс. | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цезий-137 | 86 | 0 | 0,1 | 0,003 |
| Радон-222 | 313 | 0 | 67,3 | 12,2 |
| Радий-226 | 3 | 1,05 | 1,42 | 1,29 |
| Суммарная альфа-активность | 426 | 0 | 1,46 | 0,049 |
| Суммарная бета-активность | 426 | 0 | 5,47 | 0,023 |
| Уран-238 | 220 | 0,001 | 0,23 | 0,03 |
| Уран-234 | 220 | 0 | 0,53 | 0,06 |

### 3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах местного производства, Бк/кг:

| Пищевой продукт | Кол-во проб | Цезий-137 | Стронций-90 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Макс. | Среднее | Мин. | Макс. | Среднее |
| Молоко | 88 | 0,01 | 0,78 | 0,108 | 0,01 | 0,13 | 0,036 |
| Мясо и мясопродукты | 114 | 0,02 | 2,9 | 0,45 | 0,01 | 2 | 0,18 |
| Хлеб и зернопродукты | 300 | 0,04 | 5,6 | 0,68 | 0,01 | 10,4 | 1,53 |
| Картофель, корнеплоды | 112 | 0,04 | 6,5 | 0,55 | 0,002 | 4,8 | 0,66 |
| Рыба | 41 | 0,01 | 3,41 | 0,3 | 0,01 | 3,7 | 0,5 |

##### 3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных материалах из местного сырья, Бк/кг:

| Количество проб | Мин. | Макс. | Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 | 1,4 | 203 | 99,9 |

##### 3.6.1. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в привозных строительных материалах, Бк/кг:

| Количество проб | Мин. | Макс. | Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | 1 | 365 | 35,4 |

##### 4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений

На территории Чувашской Республики за 2000 год радиационных аномалий местности и локальных загрязнений радиоактивными веществами не обнаружено.

##### 5. Структура облучения населения при медицинских процедурах

| Процедуры | Количество процедур за год | Средняя эффективная доза, (мЗв) за 1 процедуру | Коллективная доза, чел.-Зв/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Флюорографические | 711615 | 0,8 | 569,3 |
| Рентгенографические | 634732 | 0,4 | 253,9 |
| Рентгеноскопические | 14802 | 10 | 148,0 |
| Радионуклидные | 0 | 5 | 0 |
| Итого: |  |  | 971,2 |

##### 6. Анализ доз облучения населения, в т. ч. персонала – лиц, работающих с техногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту – группа Б).

##### 6.1. Годовые дозы облучения персонала:

|  | по группе А | по группе Б |
| --- | --- | --- |
| Средняя индивидуальная годовая эффективная доза, мЗв | 0,5 | учет не ведется |
| Годовая эффективная коллективная доза, чел.-Зв | 0,4 | нет |
| Количество лиц с превышением основных дозовых пределов для персонала: | нет | нет |

##### 6.2. Численность населения, проживающего в зонах наблюдения:	нет

- Средняя индивидуальная годовая эффективная доза, мЗв		нет

- Годовая эффективная коллективная доза, чел.-Зв		нет

- Количество лиц с превышением основных дозовых 		нет	
пределов для персонала

##### 6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы населения (чел.-Зв) от:

| а) деятельности предприятий, использующих ИИИ | 0,4 | 0,01% |
| --- | --- | --- |
| б) глобальных выпадений | 7,52 | 0,20% |
| в) естественных источников | 2952,9 | 75,09% |
| г) медицинских исследований | 971,2 | 24,70% |
| д) радиационных аварий и происшествий | 0 | 0% |
| ИТОГО: | 3932,02 | 100% |

7. Количество радиационных аварий и происшествий  - нет.

8. Наличие лучевой патологии (число заболеваний в год) - не зарегистрировано.

##### 9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности за год:

В 2000 году предприятие Чувашский государственный институт инженерно-технических изысканий (ЧувашГИИЗ) провело захоронение своих источников ионизирующего излучения типа ИБН-4 с радионуклидом цезий-137 из установок ПИКА-14 и ПИКА-15 в Нижегородском специализированном комбинате "Радон": два источника активностью по 2,5 ГБк и два источника по 62 МБк, общей активностью 0,139 Ки.

На каждом предприятии, использующем в своей деятельности источники ионизирующего излучения, имеются планы мероприятий по защите персонала на случай аварии на установках с ИИИ, инструкции по работе с радиоактивными веществами, инструкции по предупреждению аварий и пожаров и ликвидации их последствий, созданы службы радиационной безопасности.

Имеются планы основных мероприятий Службы радиационной и химической защиты гражданской обороны Чувашской Республики при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, утвержденные Председателем Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Необходимые силы и средства для ликвидации последствий радиационных аварий имеются.

Оценка мероприятий по обеспечению радиационной безопасности по показателям уровней радиационного загрязнения окружающей среды и готовности к ликвидации возможных последствий - достаточно эффективны.

##### 10. Наличие соответствующей структуры у администрации территории субъекта РФ для ликвидации радиационных аварий и происшествий, наличие средств и сил:

Постановлением Совета Министров Чувашской ССР от 17.09.1992 №336 образован Чувашский республиканский радиологический центр по контролю за радиоактивным загрязнением (ЧРРЦ). ЧРРЦ имеет радиометрическую, спектрометрическую и дозиметрическую аппаратуру, автомобили для проведения радиационной разведки, измерения доз облучения и контроля за ходом ликвидации радиационных аварий.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.06.1998 № 192-44 ДСП создана Служба радиационной и химической защиты гражданской обороны Чувашской Республики, которая имеет в своем составе: 13 специализированных формирований численностью личного состава 470 человек, 7 коммунально-технических формирований с личным составом 212 человек, 25 формирований радиационной и химической защиты с личным составом 600 человек, 44 учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) с личным составом 911 человек.

В Республиканской клинической больнице №2 имеется отделение на 40 коек для обследования и лечения больных подвергшихся радиационному облучению.

Подпись и должность лица, заполняющего радиационно-гигиенический паспорт территории

Директор Чувашского республиканского радиологического центра

Скворцов Сергей Ефимович			“___” ______________ 2001 г.

##### 11. Оценка администрацией территории субъекта Российской Федерации радиационной ситуации в отчетном году

Радиационная обстановка на территории Чувашской Республики удовлетворительная. Федеральный закон от 09 января 1996 года № 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения" выполняется.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

Аблякимов Энвер Азизович			“___” ______________ 2001 г.

##### 12. Заключение Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике, оценка индивидуального и коллективного рисков возникновения стохастических эффектов:

Информация, содержащая в радиационно-гигиеническом паспорте, достоверна. Радиационная ситуация в Чувашской Республики в целом удовлетворительная.

Ведущим фактором облучения населения являются природные источники – 75,09% и медицинские рентгенодиагностические процедуры – 24,70%.

Индивидуальный риск персонала составляет 2,8*10-5 случаев в год.

Коллективный риск персонала составляет 0,02 случая в год.

Коллективный риск населения Чувашской Республики – 287,03 случая в год.

Для снижения радиационных рисков необходимо добиваться соблюдения Закона РФ «О радиационной безопасности населения». С целью выявления приоритетов в обеспечении радиационной безопасности населения, выявления критических групп, подвергающихся наибольшим радиационным рискам, необходимо в 2001 году обеспечить создание и функционирование «Единой государственной системы учета индивидуальных доз граждан».

Для снижения доз облучения населения от природных источников ионизирующего излучения необходимо продолжить работы по внедрению:

1) системы контроля и оценки безопасности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых жилых и общественных зданий и сооружений;

2) системы контроля и оценки безопасности по радиационному фактору строительных материалов и изделий;

3) системы контроля и оценки безопасности по радиационным показателям земельных участков при землеотводах для проживания, рекреации – уровня выделения радона из почвы для решения вопроса о целесообразности и характере инженерной радонозащиты и на искусственные радионуклиды или удостоверения в отсутствии случайных поставарийных или природных радиационных аномалий.

С целью снижения доз от медицинского облучения населения необходимо:

- ускорить переоснащение медучреждений современными рентгенодиагностическими аппаратами, прежде всего, обслуживающие детей и подростков;

- решить вопрос организации контроля индивидуальных эффективных доз облучения персонала рентгеновских кабинетов и пациентов при проведении рентгенодиагностических исследований;

- создать и внедрить стандарты медицинского обслуживания с учетом требований радиационной безопасности.

Главный государственный санитарный врач по Чувашской Республике

Работаев Евгений Федорович			“___” ______________ 2001 г.

С заключением Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Чувашской Республике ознакомлен:

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

Аблякимов Энвер Азизович			“___” ______________ 2001 г.